## N330220
Acceso a Banco Datos | TERRITORIO, CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. MEDIO AMBIENTE. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Índice
Datos | 2. Estaciones depuradoras. Características generales
| Características |  | Viveros | China | La Gavia (3) | Butarque | Sur | Suroriental | Valdebebas | Rejas
Entrada en funcionamiento
| Configuración actual |  | Nov. 1983 | Feb. 1985 | Ago. 2006 | Julio 1984 | Sep. 82-Feb. 85 (1) | Feb. 1984 | Nov. 1982 | Enero 1984
| Superficie ocupada (ha) |  | 8.97 | 18.6 | 18 | 23 | 50 | 3.5 | 11.6 | 7.5
| Tratamiento secundario |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
| Tratamiento terciario |  | Sí (2) | Sí (2) | - | - | - | - | - | -
| Digestión de lodos |  | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia | Anaerobia
| Recuperación de energía |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Población habitantes equivalentes
| (60 gr. DBO5/hab. Día) | 2019 | 474125 | 626060 | 557039 | 374559 | 1045139 | 156098 | 151073 | 474559
|  | 2018 | 498606.0358 | 595852.7308 | 514037.1168 | 547891.3131 | 1245324.1919 | 142055.5578 | 130118.1154 | 426282.5517
|  | 2017 | 467682 | 641003 | 487547 | 464458 | 1218985 | 137458 | 125832 | 383894
|  | 2016 | 383234.5662 | 810795.2511 | 436219.3607 | 511289.0868 | 1240530.7763 | 119028.9498 | 129266.1187 | 387838.4475
Caudales tratados (m³)
Mensuales
| - Máximos | 2019 | 2243904 | 3777144 | 2916895 | 3485903 | 8904464 | 1001793 | 827868 | 1984179
|  | 2018 | 2637408 | 3353975 | 3140180 | 4386751 | 10782389 | 1065882 | 1267042 | 2245812
|  | 2017 | 2313693 | 3729960 | 3038853 | 3265815 | 8527152 | 842280 | 970971 | 1763471
|  | 2016 | 2776736 | 4821805 | 3167551 | 3508720 | 8753390 | 873843 | 1094513 | 1934122
| - Medios | 2019 | 1954826 | 2875281 | 2571127 | 2989318 | 7008744 | 850615 | 750766 | 1842661
|  | 2018 | 2125651.5833 | 2870474 | 2589697 | 3386627.0833 | 7647952.8333 | 872166.1667 | 813935.0833 | 1986718
|  | 2017 | 2109585 | 3036030.5 | 2717488.5 | 2881443.25 | 6864238.5 | 785722.3333 | 826814.0833 | 1677830.4167
|  | 2016 | 2276287.75 | 3915406.1667 | 2617513.75 | 3094380.0833 | 6838097.3333 | 761057.5 | 944376.9167 | 1672306.25
| Anuales | 2019 | 23457914 | 34503377 | 30853519 | 35871812.7 | 84104926 | 10207376 | 9009189 | 22111929.9
|  | 2018 | 25507819 | 34445688 | 31076364 | 40639525 | 91775434 | 10465994 | 9767221 | 23840616
|  | 2017 | 25315020 | 36432366 | 32609862 | 34577319 | 82370862 | 9428668 | 9921769 | 20133965
|  | 2016 | 27315453 | 46984874 | 31410165 | 37132561 | 82057168 | 9132690 | 11332523 | 20067675
Energía total consumida
| (Miles de kWh) | 2019 | 13677.3498 | 19837.4243 | 21598.544 | 19849.102 | 28620.466 | 4140.228 | 3707.004 | 9749.06
|  | 2018 | 13888.865 | 21308.917 | 19457.575 | 19996.978 | 27030.071 | 4453.474 | 3636.025 | 9328.928
|  | 2017 | 14672.109 | 20372.666 | 21464.329 | 15116.186 | 26258.092 | 4595.077 | 3904.193 | 8503.114
|  | 2016 | 14647.0971 | 20215.566 | 20236.985 | 15534.684 | 24965.118 | 4432.5 | 3903.348 | 8248.379
|  | 2006 | (4) | (4) | 4010 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4)
(1) Primera fase en septiembre 1982, segunda fase en febrero 1985
(2) Filtración terciaria
(3) Entrada en funcionamiento el 22.08.2006
FUENTE: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad . Dirección General de Ingeniería Ambiental y Gestión del Agua